## 表-2 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ |  | 37057.02
1.1 | 安装工程 |  |  | 37057.02
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF |  | 4448.37
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF |  | 4091.8
2.2 | 其他措施费 | QTCSF |  | 356.57
3 | 其他项目 | QTXMHJ |  | 1743.92
3.1 | 暂列金额 | ZLJE
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ |  | 600
3.3 | 计日工 | JRG
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF
3.5 | 预算包干费 | YSBGF |  | 1143.92
3.6 | 工程优质费 | GCYZF
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC
3.8 | 索赔费用 | SPFY
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY
3.10 | 其他费用 | QTFY
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM |  | 43249.31
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM |  | 3892.44
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ |  | 47141.75
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF |  | 11503.73

## 表-3 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 安装工程 | [5 empty] | 37057.02
1 | 030408011001 | 五层分接电箱5F-FJX | 1.电缆分支箱安装 悬挂式(半周长mm以内) 1500 | 台 | 1.00 | 899.55 |  | 899.55
2 | 030404017003 | 四层分接4F-AP1 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1.00 | 1150.41 |  | 1150.41
3 | 030404017004 | 教室开关箱AC501~3 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 3.00 | 700.41 |  | 2101.23
4 | 040801029004 | 二极开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 个 | 7.00 | 18.07 |  | 126.49
5 | 030404036001 | 吊装电风扇调速器 | 1.其他电器安装 风扇调速开关 暗装 | 个 | 2.00 | 17.5 |  | 35
6 | 030404035003 | 10A五孔插座 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 26.00 | 18.12 |  | 471.12
7 | 030502012002 | 单口六类网络插座 | 1.安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 7.00 | 13.84 |  | 96.88
8 | 030411006004 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 42.00 | 7.88 |  | 330.96
9 | 031001004001 | 铜管φ15.9mm | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 15.9 | m | 25.00 | 33.92 |  | 848
10 | 031001004002 | 铜管φ9.5mm | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 | m | 25.00 | 17.6 |  | 440
11 | 030408001004 | ZR-YJV-5*35mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | m | 20.00 | 127.3 |  | 2546
12 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 4.00 | 156.04 |  | 624.16
13 | 030408001005 | YJV-5*10mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | m | 75.00 | 42.53 |  | 3189.75
14 | 030408001006 | YJV-5*16mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | m | 60.00 | 62.95 |  | 3777
15 | 030411004004 | BVV6mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 166.32 | 4.65 |  | 773.4
16 | 030411004005 | BVV4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 70.47 | 3.51 |  | 247.34
17 | 030411004006 | BVV2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 608.69 | 2.51 |  | 1527.81
18 | 030411004007 | BVV1.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 517.96 | 2 |  | 1035.91
本页小计 | [7 empty] | 20221.01
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030404033001 | 排气扇10英寸 | 1.风扇安装 天花式排气扇 | 台 | 6.00 | 142.09 |  | 852.54
20 | 030702005001 | PVC φ160mm排气管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 | m | 26.55 | 51.42 |  | 1364.94
21 | 030702005002 | PVC φ110mm排气管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 6.94 | 41.83 |  | 290.13
22 | 031001006001 | PVC φ110mm污水管 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 33.51 | 45.02 |  | 1508.71
23 | 031001006002 | PVC φ25mm空调排水管 | 1.空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 25 | m | 17.19 | 16.34 |  | 280.8
24 | 031001006003 | PPR φ25mm给水管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 | m | 34.56 | 27.08 |  | 935.97
25 | 040804001004 | 配管PVC25 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 200.00 | 11.92 |  | 2384
26 | 040804001005 | 配管PVC75 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 65 | m | 65.00 | 20.49 |  | 1331.85
27 | 030412004004 | 灯盘 | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 24.00 | 79.47 |  | 1907.28
28 | 030411006005 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 36.00 | 8.09 |  | 291.24
29 | 030901013001 | 灭火器 | 1.灭火器具放置箱安装 挂墙式 箱体半周长(mm) ≤1000 2.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 | 组 | 2.00 | 348.37 |  | 696.74
30 | 030412004006 | 应急灯 | 1.密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 4.00 | 79.48 |  | 317.92
31 | 030412004005 | 疏散灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 2.00 | 72.37 |  | 144.74
32 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 5.00 | 905.83 |  | 4529.15
|  | 安装工程合计 | [5 empty] | 37057.02
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 37057.02
本页小计 | [7 empty] | 16836.01
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [5 empty] | 356.57
33 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1.00
34 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 项 | 1.00 | 356.57 |  | 356.57
|  | 单价措施合计 | [5 empty] | 356.57
本页小计 | [7 empty] | 356.57
合 计 | [7 empty] | 37413.59

## 表-5 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | RGF+JXF | 35.77 | 4091.8 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | RGF | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | RGF | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | RGF+JXF | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | RGF+JXF | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 4091.8

## 表-6 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
其他项目
ZLF | 暂列金额
ZGJ | 暂估价 | 600
ZGC | 材料暂估价
ZGGC | 专业工程暂估价 | 600
LXF | 计日工
ZCBFWF | 总承包服务费
YSBGF | 预算包干费 | 1143.92 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
GCYZF | 工程优质费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
GSFDC | 概算幅度差 |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
XCQZFY | 现场签证费用
SPFY | 索赔费用
QTFY | 其他费用 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计 |  | 2343.92 |  |  | —

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 空调外机架 |  | 600 |  |  |  |  | 2套
合 计 |  |  | 600.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-7 规费和税金项目计价表
规费和税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 43249.31 | 9 |  | 3892.44
合计 | [5 empty] | 3892.44

## 表-8 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计 | 厂家
一 | 人工
1 | 人工费 | 元 | 11147.101 | 1 |  | 11147.1
2 | 人工费调整 | 元 | 356.575 | 1 |  | 356.57
| 小计 |  |  |  |  | 11503.67
二 | 材料
1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.824 | 6.46 |  | 11.78
2 | 钢板8~15 | kg | 0.437 | 4.41 |  | 1.93
3 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 1.658 | 26.42 |  | 43.79
4 | 橡胶板1~3 | kg | 0.079 | 25.7 |  | 2.02
5 | 三色塑料带综合 | kg | 0.56 | 10.3 |  | 5.77
6 | 棉纱 | kg | 2.964 | 11.47 |  | 33.99
7 | 白布 | kg | 2.549 | 2.75 |  | 7.01
8 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 1.5 | 0.18 |  | 0.27
9 | 六角螺栓综合 | kg | 0.05 | 5.58 |  | 0.28
10 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 7.28 | 0.43 |  | 3.13
11 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.65 | 5.04 |  | 13.36
12 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.04 | 5.82 |  | 11.87
13 | 膨胀螺栓M10×80 | 十套 | 0.816 | 6.8 |  | 5.55
14 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 1.32 | 0.6 |  | 0.79
15 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 4.326 | 2.94 |  | 12.72
16 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 8.01 | 3.81 |  | 30.52
17 | 铁砂布0~2# | 张 | 5.109 | 0.94 |  | 4.8
18 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.017 | 7.42 |  | 0.13
19 | 焊锡丝综合 | kg | 0.52 | 7.69 |  | 4
20 | 银铜焊丝 | kg | 0.083 | 75.52 |  | 6.23
21 | 焊锡膏 | kg | 0.184 | 47.01 |  | 8.66
22 | 锡基钎料 | kg | 2.087 | 52.47 |  | 109.49
23 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.12 | 8.55 |  | 1.03
24 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.114 | 2.76 |  | 0.31
25 | 钢锯条 | 条 | 11.306 | 0.43 |  | 4.86
26 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.342 | 4.57 |  | 1.56
27 | 酚醛磁漆 | kg | 0.052 | 7.75 |  | 0.4
28 | 酚醛调和漆 | kg | 0.14 | 10.96 |  | 1.53
29 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.163 | 6.2 |  | 1.01
30 | 汽油综合 | kg | 9.713 | 9.07 |  | 88.1
31 | 电力复合脂 | kg | 1.799 | 14.45 |  | 26
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计 | 厂家
32 | 丙酮 | kg | 1.733 | 9.74 |  | 16.88
33 | 硬脂酸 | kg | 0.081 | 6.33 |  | 0.51
34 | 氮气 | m3 | 1.01 | 4.57 |  | 4.62
35 | 氧气 | m3 | 0.376 | 5.16 |  | 1.94
36 | 乙炔气 | kg | 0.148 | 13.3 |  | 1.96
37 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 1.13 | 14.02 |  | 15.84
38 | 胶粘剂 | kg | 0.311 | 1.88 |  | 0.58
39 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.124 | 4.6 |  | 0.57
40 | 塑料软管D5 | m | 0.6 | 0.4 |  | 0.24
41 | 橡胶软管DN20 | m | 0.053 | 5 |  | 0.27
42 | 固定卡子φ90 | 个 | 8.24 | 3.03 |  | 24.97
43 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.034 | 26 |  | 0.88
44 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.017 | 20 |  | 0.34
45 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.017 | 5.56 |  | 0.09
46 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 8.454 | 2.4 |  | 20.29
47 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.8 | 63.75 |  | 51
48 | 裸铜线10mm2 | kg | 1 | 53.88 |  | 53.88
49 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 2.036 | 4.55 |  | 9.26
50 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 3.849 | 1.11 |  | 4.27
51 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 14.206 | 1.11 |  | 15.77
52 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 123.36 | 0.06 |  | 7.4
53 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 51.5 | 0.53 |  | 27.3
54 | 难燃塑料管接头65 | 个 | 16.738 | 2.79 |  | 46.7
55 | 塑料接线柱双线 | 个 | 2.06 | 0.85 |  | 1.75
56 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 26.39 | 1.06 |  | 27.97
57 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 10.15 | 2.25 |  | 22.84
58 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 4.06 | 3.17 |  | 12.87
59 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 12.18 | 4.67 |  | 56.88
60 | 塑料手套ST型 | 个 | 4.2 | 13.72 |  | 57.62
61 | 水 | m3 | 2.772 | 4.5 |  | 12.47
62 | 钢垫板1~2 | kg | 0.6 | 4.37 |  | 2.62
63 | 其他材料费 | 元 | 44.551 | 1 |  | 44.55
64 | 材料费调整 | 元 | 0.008 | 1 |  | 0.01
| 小计 |  |  |  |  | 988.03
三 | 机械
1 | 机上人工 | 工日 | 0.104 | 230 |  | 23.99
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计 | 厂家
2 | 折旧费 | 元 | 141 | 1 |  | 141
3 | 检修费 | 元 | 1.452 | 1 |  | 1.45
4 | 维护费 | 元 | 41.281 | 1 |  | 41.28
5 | 安拆费 | 元 | 1.263 | 1 |  | 1.26
6 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.356 | 8.11 |  | 10.99
7 | 电(机械用) | kw·h | 16.463 | 0.55 |  | 9.05
8 | 校验费 | 元 | 63.095 | 1 |  | 63.1
9 | 手持式万用表 | 台班 | 8.41 | 5.09 |  | 42.81
10 | 相位表 | 台班 | 3.945 | 11.3 |  | 44.58
11 | 电缆测试仪 | 台班 | 4.205 | 17.01 |  | 71.53
12 | 振荡器 | 台班 | 3.945 | 21.06 |  | 83.08
13 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.015 | 989.6 |  | 15.14
14 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.029 | 609.75 |  | 17.44
15 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 | 0.045 | 306.88 |  | 13.84
16 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 0.082 | 22.89 |  | 1.88
17 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 | 0.027 | 32 |  | 0.85
18 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 0.013 | 16.68 |  | 0.22
19 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.01 | 73.46 |  | 0.75
| 小计 |  |  |  |  | 584.24
四 | 主材
1 | 空调铜管φ15.9mm | m | 25.625 | 26.97 |  | 691.11
2 | 空调铜管φ9.5mm | m | 25.625 | 12.26 |  | 314.16
3 | PVC φ25mm空调排水管 | m | 17.563 | 4 |  | 70.25
4 | PVC φ160mm排气管 | m | 26.97 | 16.73 |  | 451.2
5 | PVC φ110mm排气管 | m | 7.047 | 11.5 |  | 81.04
6 | PPR φ25mm给水管 | m | 35.116 | 6.3 |  | 221.23
7 | PVC φ110mm污水管 | m | 31.836 | 11.5 |  | 366.12
8 | 室内塑料排水管件 φ110 | 个 | 38.74 | 2.5 |  | 96.85
9 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) φ25 | 个 | 42.34 | 1.8 |  | 76.21
10 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 φ25 | 个 | 9.967 | 1.5 |  | 14.95
11 | 5KG干粉灭火器 | 个 | 4 | 65 |  | 260
12 | 铁制消防箱 | 个 | 2 | 150 |  | 300
13 | 600*600LED灯集成灯盘 | 套 | 24.24 | 60.5 |  | 1466.52
14 | 疏散灯 | 套 | 2.02 | 38 |  | 76.76
15 | 二极开关 | 个 | 7.14 | 5.2 |  | 37.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计 | 厂家
16 | 吊装电风扇调速器 | 个 | 2.04 | 5.2 |  | 10.61
17 | 10A五孔插座 | 个 | 26.52 | 5.7 |  | 151.16
18 | 绝缘电线BVV6mm² | m | 179.629 | 3.2 |  | 574.81
19 | 绝缘电线BVV4mm² | m | 76.104 | 2.15 |  | 163.62
20 | 绝缘电线BVV2.5mm² | m | 669.56 | 1.07 |  | 716.43
21 | 绝缘电线BVV1.5mm² | m | 569.752 | 0.61 |  | 347.55
22 | 铜芯电缆ZR-YJV-5*35mm² | m | 20.2 | 113.4 |  | 2290.68
23 | 铜芯电缆YJV-5*10mm² | m | 75.75 | 35.46 |  | 2686.1
24 | 铜芯电缆YJV-5*16mm² | m | 60.6 | 49.68 |  | 3010.61
25 | 电源分接箱5F-FJX | 台 | 1 | 650 |  | 650
26 | 刚性难燃管PC25 | m | 220 | 2.1 |  | 462
27 | 刚性难燃管PC75 | m | 71.5 | 5.5 |  | 393.25
28 | 接线盒 | 个 | 79.56 | 0.9 |  | 71.6
29 | 单口六类网络插座单口 | 个 | 7.07 | 5.7 |  | 40.3
30 | 排气扇10英寸 | 台 | 6 | 120 |  | 720
31 | 四层分接4F-AP1 | 台 | 1 | 865 |  | 865
32 | 教室开关箱AC501~3 | 台 | 3 | 415 |  | 1245
33 | 应急灯 | 套 | 4.04 | 38 |  | 153.52
| 小计 |  |  |  |  | 19075.77
合计 | [5 empty] | 35132.65